ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №ОЛ-__-__-____

для изготовления щита автоматизации теплового пункта

ВЭСТ-ЩА-ТП

Щиты автоматизации (ЩА) теплового пункта (ТП) предназначены для обеспечения автоматизированной работы теплового узла, управления по заданному алгоритму процессом отпуска/потребления тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения. Основой щита является регулятор ВЭСТ-02-05.

Основные функции ВЭСТ-ЩА-ТП:

– регулирование в автоматическом режиме температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления после узла смешения, температуры теплоносителя в обратном трубопроводе в соответствии с температурным графиком теплоснабжения, а также поддержание заданной температуры горячей воды в системе ГВС;

– обеспечение защиты двигателей насосов по сигналу термоконтакта (ТК) и датчика сухого хода (реле давления);

– автоматический переключение на резервный насос в случае возникновения аварийной ситуации с основным насосом;

– переключение основного и резервного насосов по таймеру;

– сигнализация аварии или останов теплового узла в случае выхода технологических параметров за допустимые пределы.

При заполнении текущего опросного листа руководствоваться схемой узла управления максимальной поддерживаемой комплектации, приведенной на рисунке 1. Обозначения групп оборудования расшифрованы в таблицах пунктов 2 и 3 настоящего опросного листа.

Рисунок 1 – Схема узла управления

- Общие данные

| Организация |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Объект |  |

- Насосное оборудование

| № | Оборудование | Кол-во насосов в группе | Тип, марка | Напряжение питания, В | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная группа внешнего контура отопления |  |  |  |  |
| 2 | Насосная группа внутреннего контура отопления |  |  |  |  |
| 3 | Насосная группа внешнего контура ГВС |  |  |  |  |
| 4 | Насосная группа Циркуляции ГВС |  |  |  |  |
| 5 | Повысительная (подпиточная) насосная группа |  |  |  |  |

- Исполнительные механизмы

| № | Оборудование | Тип, марка | Напряжение питания, В | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Электропривод регулирующего клапана отопления |  |  |  |
| 7 | Электропривод регулирующего клапана ГВС |  |  |  |

- Дополнительные функции

|  | Защита от сухого хода | Таймер переключения насосов | Аварийное переключение на резервный |
| --- | --- | --- | --- |
| Насосная группа внешнего контура отопления |  |  |  |
| Насосная группа внутреннего контура отопления |  |  |  |
| Насосная группа внешнего контура ГВС |  |  |  |
| Насосная группа циркуляции ГВС |  |  |  |
| Повысительная (подпиточная) насосная группа |  |  |  |

- Дополнительное оборудование

| Интернет-коммуникатор ВЭСТ-IC |  |
| --- | --- |
| GPRS-терминал ВЭСТ-GPRS |  |
| Другое (указать) |  |

- Элементы автоматики

Для осуществления автоматического регулирования в системе отопления и ГВС комплект

поставки щита автоматизации теплового пункта включает:

| Наименование | Тип, марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Автоматический регулятор теплопотребления | ВЭСТ-02-05.Щ1 | 1 |
| Датчик температуры накладной | AF25 Pt 1000 | ______ |
| Датчик температуры наружного воздуха | AGS 54 Pt1000 | ______ |

- Примечания заказчика

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  | Согласовано: |
| (должность, подпись, Ф.И.О.) |  | (должность, подпись, Ф.И.О.) |

«___» ____________ 201__ г.