ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №ОЛ-__-__-____

для изготовления щита автоматизации

приточно-вытяжной вентиляции с водяным воздухонагревателем

ВЭСТ-ЩА-ПВ.В

Щиты автоматизации (ЩА) приточно-вытяжной вентиляции с водяным воздухонагревателем предназначены для обеспечения автоматизированной работы системы приточной и вытяжной установок, управления работой узла теплоснабжения вентиляции. Основой щита является регулятор ВЭСТ-02 с соответствующим запрограммированным сценарием работы.

Основные функции ВЭСТ-ЩА-В:

– поддержание заданной температуры приточного воздуха;

– поддержание температуры обратной воды в соответствии с температурным графиком теплоснабжения;

– прогрев водяного воздухонагревателя при запуске системы вентиляции;

– защита водяного воздухонагревателя от замерзания;

– обеспечение защиты двигателей насосов по сигналу термоконтакта (ТК) и датчика сухого хода (реле давления);

– автоматический переключение на резервный насос в случае возникновения аварийной ситуации с основным насосом;

– переключение основного и резервного насосов по таймеру;

– сигнализация аварии или останов системы в случае выхода технологических параметров за допустимые пределы.

При заполнении текущего опросного листа руководствоваться схемой узла управления максимальной поддерживаемой комплектации, приведенной на рисунке 1. Обозначения групп оборудования расшифрованы в таблицах пунктов 2–5 настоящего опросного листа.

Рисунок 1 – Схема узла управления приточно-вытяжной вентиляцией

Общие данные

| Организация |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Объект |  |

- Марка вентиляционной установки (если представлена готовым изделием)

_____________________________________________________________________________

- Насосное оборудование

| № | Оборудование | Кол-во насосов в группе | Тип, марка | Напряжение питания, В | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная группа внешнего контура теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | Насосная группа внутреннего контура теплоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | Повысительная (подпиточная) насосная группа |  |  |  |  |

- Исполнительные механизмы

| № | Оборудование | Тип, марка | Напряжение питания, В | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Электропривод регулирующего клапана узла теплоснабжения |  |  |  |
| 5 | Электропривод заслонки приточной установки |  |  |  |
| 6 | Электропривод заслонки вытяжной установки |  |  |  |

- Вентиляторы

| № | Оборудование | Тип, марка | Напряжение питания, В | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Вентилятор и электродвигатель приточной установки |  |  |  |
| 8 | Вентилятор и электродвигатель вытяжной установки |  |  |  |

- Электронагреватель заслонки

| № | Оборудование | Тип, марка | Напряжение питания, В | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Электронагреватель заслонки |  |  |  |

- Основные функции

| Защита от замерзания водонагревателя |  |
| --- | --- |
| Контроль засорения фильтра |  |
| Контроль работы вентилятора приточной установки |  |
| Контроль работы вентилятора вытяжной установки |  |

- Дополнительные функции

|  | Защита от сухого хода | Таймер переключения насосов | Аварийное переключение на резервный |
| --- | --- | --- | --- |
| Насосная группа внешнего контура отопления |  |  |  |
| Насосная группа внутреннего контура отопления |  |  |  |
| Насосная группа внешнего контура ГВС |  |  |  |
| Насосная группа циркуляции ГВС |  |  |  |
| Повысительная (подпиточная) насосная группа |  |  |  |

- Дополнительное оборудование

| Интернет-коммуникатор ВЭСТ-IC |  |
| --- | --- |
| GPRS-терминал ВЭСТ-GPRS |  |
| Другое (указать) |  |

- Элементы автоматики

Для осуществления автоматического регулирования комплект поставки щита автоматизации включает:

| Наименование | Тип, марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Автоматический регулятор теплопотребления | ВЭСТ-02 | 1 |
| Датчик температуры накладной | AF25 Pt 1000 | ______ |
| Датчик температуры канальный | TF25 Pt 1000 | ______ |
| Датчик температуры наружного воздуха | AGS 54 Pt1000 | ______ |

- Примечания заказчика

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  | Согласовано: |
| (должность, подпись, Ф.И.О.) |  | (должность, подпись, Ф.И.О.) |

«___» ____________ 201__ г.